## Кабинет Химии
№ П.п. | Наименование товара | Технические характеристики | Кол-во на кабинет | Ед. измерения | Цена | Сумма
Типовой комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинета Химии для полнокомплектных общеобразовательных учреждений:
1. Коллекции
1.1. | Коллекция "Алюминий" (раздаточная) | Коллекция должна содержать не менее 15 раздаточных планшетов формата не менее А4 c образцами. Каждый планшет должен содержать образцы: РУДЫ (Боксит, Алунит, Нефелин, Каолин); ПРОДУКТОВ, ЗАПУСКАЕМЫХ В ЭЛЕКТРОЛИЗЕР (Окись алюминия, Криолит); АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ (Алюминий, Дюралюминий, Магналий, Детали из алюминия и сплавов). Коллекция должна быть предназначена для использования в качестве раздаточного материала. Коллекция должна быть обеспечена паспортом. | 1 | шт. | 3120 | 3120
1.2. | Коллекция "Алюминий" (демонстрационная) | Коллекция должна содержать образцы: РУДЫ (Боксит, Алунит, Нефелин, Каолин); ПРОДУКТОВ, ЗАПУСКАЕМЫХ В ЭЛЕКТРОЛИЗЕР (Окись алюминия, Криолит); АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ (Алюминий, Дюралюминий, Магналий, Детали из алюминия и сплавов). Коллекция должна быть предназначена для использования в качестве демонстрационного материала. Коллекция должна быть обеспечена паспортом. | 1 | шт. | 660 | 660
1.3. | Коллекция "Волокна" (раздаточная) | Коллекция должна содержать не менее 15 раздаточных планшетов формата не менее А4 c образцами. Каждый планшет должен содержать образцы: не менее 10 образцов природных волокон (растительного и животного происхождения) и образцы химических волокон (искусственных и синтетических), а также образцы тканей, изготовленных из этих волокон. Коллекция должна быть предназначена для использования в качестве раздаточного материала. Коллекция должна быть обеспечена паспортом. | 1 | шт. | 2575 | 2575
1.4. | Коллекция "Волокна" (демонстрационная) | Коллекция должна содержать не менее 10 образцов природных волокон (растительного и животного происхождения) и образцы химических волокон (искусственных и синтетических), а также образцы тканей, изготовленных из этих волокон. Коллекция должна быть предназначена для использования в качестве демонстрационного материала. Коллекция должна быть обеспечена паспортом. | 1 | шт. | 930 | 930
1.5. | Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки" (раздаточная) | Коллекция должна содержать не менее 15 раздаточных планшетов формата не менее А4 c образцами. Каждый планшет должен содержать образцы: Каменный уголь; Пек; Анилин; Коксовый газ; Бензол; Сахарин; Кокс; Нафталин; Фенол; Аммиачная вода; Лекарства (фенацетин); Пластмасса; Минеральные удобрения (сульфат аммония); Толуол; Смола каменноугольная; Красители (ультрамарин). Коллекция должна быть предназначена для использования в качестве раздаточного материала. Коллекция должна быть обеспечена паспортом. | 1 | шт. | 3480 | 3480
1.6. | Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки" (демонстрационная) | Коллекция должна содержать образцы: Каменный уголь; Пек; Анилин; Коксовый газ; Бензол; Сахарин; Кокс; Нафталин; Фенол; Аммиачная вода; Лекарства (фенацетин); Пластмасса; Минеральные удобрения (сульфат аммония); Толуол; Смола каменноугольная; Красители (ультрамарин). Коллекция должна быть предназначена для использования в качестве демонстрационногоо материала. Коллекция должна быть обеспечена паспортом. | 1 | шт. | 970 | 970
1.7. | Коллекция "Металлы" (раздаточная) | Коллекция должна содержать не менее 15 раздаточных планшетов формата не менее А4 c образцами. Каждый планшет должен содержать образцы: Чугун; Железо оцинкованное; Сталь; Медь; Алюминий; Свинец; Олово; Латунь; Бронза; Припой. Коллекция должна быть предназначена для использования в качестве раздаточного материала. Коллекция должна быть обеспечена паспортом. | 1 | шт. | 2520 | 2520
1.8. | Коллекция "Металлы" (демонстрационная) | Коллекция должна содержать образцы: Чугун; Железо оцинкованное; Сталь; Медь; Алюминий; Свинец; Олово; Латунь; Бронза; Припой. Коллекция должна быть предназначена для использования в качестве демонстрационного материала. Коллекция должна быть обеспечена паспортом. | 1 | шт. | 620 | 620
1.9. | Коллекция "Нефть и продукты ее переработки" (раздаточная) | Коллекция должна содержать не менее 15 раздаточных планшетов формата не менее А4 c образцами. Каждый планшет должен содержать образцы: Сырая нефть; Бензол; Цилиндровое масло; Нефтяной газ; Толуол; Гудрон; Эфир петролейный; Озокерит (горный воск); Крекинг керосин; Бензин; Церезин (искусственный воск); Крекинг бензин; Лигроин; Мазут; Пластмасса; Керосин; Соляровое масло; Синтетический каучук; Газойль; Веретенное масло; Вазелин; Соляр; Машинное масло; Парафин. Коллекция должна быть предназначена для использования в качестве раздаточного материала. Коллекция должна быть обеспечена паспортом. | 1 | шт. | 3960 | 3960
1.10. | Коллекция "Нефть и продукты ее переработки" (демонстрационная) | Коллекция должна содержать образцы: Сырая нефть; Бензол; Цилиндровое масло; Нефтяной газ; Толуол; Гудрон; Эфир петролейный; Озокерит (горный воск); Крекинг керосин; Бензин; Церезин (искусственный воск); Крекинг бензин; Лигроин; Мазут; Пластмасса; Керосин; Соляровое масло; Синтетический каучук; Газойль; Веретенное масло; Вазелин; Соляр; Машинное масло; Парафин. Коллекция должна быть предназначена для использования в качестве демонстрационного материала. Коллекция должна быть обеспечена паспортом. | 1 | шт. | 1150 | 1150
1.11. | Коллекция "Пластмассы" (раздаточная) | Коллекция должна содержать не менее 15 раздаточных планшетов формата не менее А4 c образцами. Каждый планшет должен содержать образцы: ИСХОДНОГО СЫРЬЯ (Полиэтилен; Полипропилен; Полистирол ударопрочный; Полистирол блочный; Пенополистирол; Поливинилхлорид); ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИХ ПЛАСТМАСС (Изделия из полипропилена; Изделия из полиэтилена; Изделия из полиcтирола ударопрочного; Изделия из пенополиcтирола; Изделия из поливинилхлорида; Пленка полистирольная; Пленка полиэтиленовая; Пленка поливинилхлоридная; Изделия из полиметилметакрилата; Изделия из пенополиуретана; ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕРМОАКТИВНЫХ ПЛАСТМАСС (Текстолит; Стеклотекстолит). Коллекция должна быть предназначена для использования в качестве раздаточного материала. Коллекция должна быть обеспечена паспортом. | 1 | шт. | 2730 | 2730
1.12. | Коллекция "Пластмассы" (демонстрационная) | Коллекция должна содержать образцы: ИСХОДНОГО СЫРЬЯ (Полиэтилен; Полипропилен; Полистирол ударопрочный; Полистирол блочный; Пенополистирол; Поливинилхлорид); ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИХ ПЛАСТМАСС (Изделия из полипропилена; Изделия из полиэтилена; Изделия из полиcтирола ударопрочного; Изделия из пенополиcтирола; Изделия из поливинилхлорида; Пленка полистирольная; Пленка полиэтиленовая; Пленка поливинилхлоридная; Изделия из полиметилметакрилата; Изделия из пенополиуретана; ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕРМОАКТИВНЫХ ПЛАСТМАСС (Текстолит; Стеклотекстолит). Коллекция должна быть предназначена для использования в качестве демонстрационного материала. Коллекция должна быть обеспечена паспортом. | 1 | шт. | 1160 | 1160
1.13. | Коллекция "Стекло и изделия из стекла" (раздаточная) | Коллекция должна содержать не менее 15 раздаточных планшетов формата не менее А4 c образцами. Каждый планшет должен содержать образцы: СОСТАВ ШИХТЫ СТЕКЛА (Кварц, Мел, Полевой шпат, Сода, Магнезит, Барит); МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГЛУШЕНИЯ СТЕКЛА (Криолит, Кремнефтористый натрий); МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОКРАСКИ СТЕКЛА (Сера, Соединения железа (гематит); ВЫДУВАНИЕ (Проба стекла, Изделие); ОБРАЗЦЫ СТЕКЛА (Оконное, Узорчатое, Цветное (сигнальное), Молочное, Зеркало); ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА (Стеклолента, Фильтроткань, Стеклотекстолит); СТЕКЛО ОРГАНИЧЕСКОЕ (Стекло часовое). Коллекция должна быть предназначена для использования в качестве раздаточного материала. Коллекция должна быть обеспечена паспортом. | 1 | шт. | 4680 | 4680
1.14. | Коллекция "Стекло и изделия из стекла" (демонстрационная) | Коллекция должна содержать образцы: СОСТАВ ШИХТЫ СТЕКЛА (Кварц, Мел, Полевой шпат, Сода, Магнезит, Барит); МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГЛУШЕНИЯ СТЕКЛА (Криолит, Кремнефтористый натрий); МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОКРАСКИ СТЕКЛА (Сера, Соединения железа (гематит); ВЫДУВАНИЕ (Проба стекла, Изделие); ОБРАЗЦЫ СТЕКЛА (Оконное, Узорчатое, Молочное, Цветное, Зеркало); ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА (Стеклолента, Фильтроткань, Стеклотекстолит); СТЕКЛО ОРГАНИЧЕСКОЕ (Стекло часовое). Коллекция должна быть предназначена для использования в качестве демонстрационного материала. Коллекция должна быть обеспечена паспортом. | 1 | шт. | 1120 | 1120
1.15. | Коллекция "Топливо" (раздаточная) | Коллекция должна содержать не менее 15 раздаточных планшетов формата не менее А4 c образцами. Каждый планшет должен содержать образцы: ЕСТЕСТВЕННОЕ ТОПЛИВО (Древесина, Солома, Природный газ, Нефть, Горючий сланец, Торф, Бурый уголь, Антрацит); ИСКУССТВЕННОЕ ТОПЛИВО (Кокс, Торфяной брикет). Коллекция должна быть предназначена для использования в качестве раздаточного материала. Коллекция должна быть обеспечена паспортом. | 1 | шт. | 3840 | 3840
1.16. | Коллекция "Топливо" (демонстрационная) | Коллекция должна содержать образцы: ЕСТЕСТВЕННОЕ ТОПЛИВО (Древесина, Солома, Природный газ, Нефть, Горючий сланец, Торф, Бурый уголь, Антрацит); ИСКУССТВЕННОЕ ТОПЛИВО (Кокс, Торфяной брикет). Коллекция должна быть предназначена для использования в качестве демонстрационного материала. Коллекция должна быть обеспечена паспортом. | 1 | шт. | 680 | 680
1.17. | Коллекция "Чугун и сталь" (раздаточная) | Коллекция должна содержать не менее 15 раздаточных планшетов формата не менее А4 c образцами.Каждый планшет должен содержать образцы: Магнитный железняк (магнетит); Красный железняк (гематит); Бурый железняк (лимонит); Флюорит; Кокс-топливо; Известняк-флюс; Чугун серый; Сталь малоуглеродистая; Сталь инструментальная; Сталь конструкционная; Сталь нержавеющая. Коллекция должна быть предназначена для использования в качестве раздаточного материала. Коллекция должна быть обеспечена паспортом. | 1 | шт. | 3980 | 3980
1.18. | Коллекция "Чугун и сталь" (демонстрационная) | Коллекция должна содержать образцы: Магнитный железняк (магнетит); Красный железняк (гематит); Бурый железняк (лимонит); Флюорит; Кокс-топливо; Известняк-флюс; Чугун серый; Сталь малоуглеродистая; Сталь инструментальная; Сталь конструкционная; Сталь нержавеющая. Коллекция должна быть предназначена для использования в качестве демонстрационного материала. Коллекция должна быть обеспечена паспортом. | 1 | шт. | 1080 | 1080
1.19. | Коллекция "Шкала твердости" (раздаточная) | Коллекция должна содержать не менее 15 раздаточных планшетов формата не менее А4 c образцами. Каждый планшет должен содержать образцы: тальк, гипс, кальцит, плавиковый шпат, апатит, полевой шпат, кварц, топаз, корунд (наждак). Коллекция должна быть предназначена для использования в качестве раздаточного материала. Коллекция должна быть обеспечена паспортом. | 1 | шт. | 5280 | 5280
1.20. | Коллекция "Шкала твердости" (демонстрационная) | Коллекция должна содержать образцы: тальк, гипс, кальцит, плавиковый шпат, апатит, полевой шпат, кварц, топаз, корунд (наждак). Коллекция должна быть предназначена для использования в качестве демонстрационного материала. Коллекция должна быть обеспечена паспортом. | 1 | шт. | 970 | 970
1.21. | Коллекция "Минеральные удобрения" (раздаточная) | Коллекция должна содержать не менее 15 раздаточных планшетов формата не менее А4 c образцами. Каждый планшет должен содержать образцы: - азотные удобрения; - фосфорные удобрения; - калийные удобрения; - сложные удобрения; - косвенные удобрения; - комплексные удобрения с микроэлементами; - средства защиты растений (фунгициды). Коллекция должна быть предназначена для использования в качестве раздаточного материала. Коллекция должна быть обеспечена паспортом. | 1 | шт. | 2260 | 2260
1.22. | Коллекция "Минеральные удобрения" (демонстрационная) | Коллекция должна содержать образцы: - азотные удобрения; - фосфорные удобрения; - калийные удобрения; - сложные удобрения; - косвенные удобрения; - комплексные удобрения с микроэлементами; - средства защиты растений (фунгициды). Коллекция должна быть предназначена для использования в качестве демонстрационного материала. Коллекция должна быть обеспечена паспортом. | 1 | шт. | 890 | 890
1.23. | Коллекция "Каучук и продукты ее переработки" | Коллекция должна содержать образцы: Натуральный каучук; Синтетические каучуки общего назначения не менее 5 шт.; Продукты переработки каучуков: Резина черная, Резина цветная, Резина вулканизированная. Коллекция должна быть предназначена для использования в качестве демонстрационного материала. Коллекция должна быть обеспечена паспортом. | 1 | шт. | 710 | 710
1.24. | Коллекция "Торф и продукты его переработки" | Коллекция должна содержать образцы: РАСТЕНИЯ ТОРФООБРАЗУЮЩИЕ (Хвощ, Мох кукушкин лен, Мох сфагнум, Осока); ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТОРФА (Брикет, Торфоперегнойные горшочки, Масло креолиновое, Пек, Дёготь, Газ, Воск, Масло легкое, Спирт, Карболовая кислота); Торф. | 1 | шт. | 990 | 990
1.25. | Коллекция "Основные виды промышленного сырья" | В коллекции должны быть представлены не менее 32 образцов основных видов сырья, используемых в промышленности. В состав должны входить: по направлению ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ (Гематит (красный железняк) Fe2O3; Известняк CaCO3; Кокс; Магнезит MgCO3); по направлению ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ (Боксит Al[OH]3; Алунит KAl3[SO4]2[OH]6; Нефелин Na[AlSiO4]; Тальк Mg3[Si4O10](OH)2; по направлению ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Микроклин (полевой шпат) K[AlSi3O8]; Сера S; Барит BaSO4; Гранит (полевой шпат, кварц, слюда); по направлению СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Глина; Мрамор; Мергель; Гипс CaSO4 2H2O); по направлению МАШИНОСТРОЕНИЯ (Чугун; Сталь; Алюминий; Пенопласт; Резина техническая; Триплекс; Полиэтилен; Текстолит); по направлению ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Поролон; Полистирол; Изделия из полистирола (пуговицы); Искусственная кожа на основе ПВХ; Синтепон; Мел CaCO3; Пленка поливинилхлоридная мягкая; Пленка полиэтиленовая). В составе коллекции должно быть не менее 4 планшетов с образцами: волокон, пряжи и ниток, тканей, декоратирно-отделочных материалов. | 1 | шт. | 2210 | 2210
1.26. | Коллекция "Промышленные образцы тканей и ниток" | Коллекция должна быть предназначена для использования в общеобразовательных учреждениях для демонстрации различных видов тканей и ниток. Комплектность как минимум: Складная папка с образцами -1 шт.; Паспорт - 1 шт.; Планшет (паспарту) - не менее 2 шт. В коллекции должны быть представлены образцы сырья и различных видов тканей и ниток. Состав должен включать в себя: Ткани животного происхождения: шёлк натуральный (волокно, пряжа, шелковая ткань - не менее 2 образцов), шерть натуральная (волокно, пряжа, шерстяная ткань - не менее 2 образцов); Ткани, волокна и исходные продукты для получения тканей растительного происхождения: хлопок (волокно, пряжа, хлопчатобужная ткань - не менее 2 шт.) и лен (треста, пряжа, ткань льняная - не менее 2 образцов); Ткани искусственного происхождения: вискозная (волокно, пряжа, ткань), лавсановая (волокно, пряжа, ткань) и ацетатная (волокно, пряжа, ткань, древесина еловая); Образцы ниток (швейные, вязальные, вышивальные) и изделия из них (кружева, ленты, шнур, корсаж, резинка, тесьма). Вся коллекция должна быть упакована в прозрачную термоусадочную плёнку. | 1 | шт. | 1030 | 1030
2. Модели по химии
2.1. | Набор моделей кристаллических решеток (12 шт.) | Модели должны состоять из пластмассовых шаров различного цвета (диаметром, не менее 30 мм) и стержней. Для сбора модели кристаллической решетки алмаза используются шары черного цвета; графита – шары черного цвета; железа – шары темно- серого цвета; меди – шары серого цвета; поваренной соли – шары серого цвета; магния – шары серого цвета; углерода – шары черного и красного цвета; йода – шары зеленого цвета; льда – шары белого и красного цвета; фуллерен - шары черного цвета; кремний - шары белого и голубого цвета; графен - шары черного цвета. | 1 | компл. | 29570 | 29570
2.2. | Комплект моделей атомов для составления объемных моделей молекул со стержнями (демонстрационный) | В состав комплекта должны входить шары разногого цвета и соединители. Цвета должны соответствовать общепринятым нормам раскраски химических элементов. Набор должен содержать не менее 175 шаров и не менее 135 соединителей для конструирования объемных моделей молекул. Состав набора должен позволять собрать следующие объемные модели молекул: Углерод; Водород; Кислород; Азот; Хлор; Натрий; Сера. Набор должнен быть предназначен для использования в качестве демонстрационного пособия. | 1 | компл. | 4880 | 4880
2.3. | Комплект моделей атомов для составления объемных моделей молекул со стержнями (лабораторный) | В состав комплекта должны входить шары разного цвета и соединители. Цвета должны соответствовать общепринятым нормам раскраски химических элементов. Состав: атом углерода (черный) - не менее 6 шт., атом водорода (белый) - не менее 14 шт., атом бора (бежевый) - 1 шт., атом азота (синий) - не менее 3 шт., атом кислорода (красный) - не менее 7 шт., атом серы (желтый) - не менее 2 шт., атом фосфора (фиолетовый) - не менее 2 шт., атом хлора (зеленый) - не менее 6 шт., атом металла (серый) - не менее 8 шт., электронное облако - не менее 3 шт., жесткая связь (серый) - не менее 20 шт., жесткая связь (фиолетовый) - не менее 5 шт., гибкая связь (серый) - не менее 12 шт. Все составляющие набора должны быть размещены в пластиковой коробке для хранения и переноски. | 15 | компл. | 3440 | 51600
2.4. | Комплект для моделирования молекул органических соединений | Комплект для практических работ по органической химии с методическими указаниями, в составе: "Атом азота, пятивалентный", (синий) - не менее 4 шт.; "Атом азота, трехвалентный", (синий) - не менее 4 шт.; "Атом кислорода, двухвалентный", (красный) - не менее 4 шт.; "Атом серы, двухвалентный", (желтый) - не менее 8 шт.; "Атом серы, шестивалентный", (желтый) - не менее 4 шт.; "Атом углерода, четырехвалентный", (черный) - не менее 8 шт.; "Атом фосфора, пятивалентный", (фиолетовый) - не менее 4 шт.; Гибкие соединительные элементы - не менее 80 шт.; Модель бензольного кольца - не менее 3 шт.; Пластиковая коробка для хранения и переноски оборудования - 1 шт.; Универсальные элементы - не менее 4 шт. | 15 | компл. | 2850 | 42750
2.5. | Комплект для моделирования молекул неорганических соединений | Комплект для практических работ по неорганической химии с методическими указаниями, в составе: "Атом азота, трехвалентный", (синий) - не менее 5 шт.; "Атом водорода, одновалентный", (белый) - не менее 25 шт.; "Атом кислорода, двухвалентный", (красный) - не менее 15 шт.; "Атом углерода, четырехвалентный", (черный) - не менее 14 шт.; "Атом хлора, одновалентный", (зеленый) - не менее 5 шт.; Гибкие соединительные элементы - не менее 60 шт.; Пластиковая коробка для хранения и переноски оборудования - 1 шт. | 15 | компл. | 2640 | 39600
2.6. | Модель "Строение атома" | Должна быть предназначена для демонстрации строения атома в объеме. Должны быть наглядно представлены орбиты электронов и строение ядра атома. Модель должна представлять собой атом аргона, на котором должны быть видны: ядро, электронная оболочка, состоящая из нескольких энергетических уровней и электроны, находящиеся на этих энергетических уровнях. Высота модели должна составлять не менее 40 см. | 1 | шт. | 5980 | 5980
2.7. | Набор для моделирования электронного строения атомов | Набор для моделирования электронного строения атомов должен быть изготовлен из пластмассы. Должен представлять собой два основания, имитирующие электронные уровни атомов, на которых можно моделировать с помощью наборов протонов, нейронов и электронов, входящих в комплект, различные модели атомов. Диаметр модели не менее 23 см. | 1 | шт. | 5980 | 5980
2.8. | Модель "Доменная печь" | Должна быть предназначена для демонстрации строения доменной печи. Модель должна представлять собой уменьшенную модель доменной печи, выполненную из пластмассы. Должна позволять рассмотреть особенности внешнего и внутреннего строения домны, выделить ее составные части: колошник, шахту, распар, заплечики, горн. На внутреннем разрезе печи должны быть выделены следующие зоны (снизу вверх): - зона выпуска шлака; - зона выпуска чугуна; - горячее дутье; - зона восстановления FeO (распар); - зона восстановления Fe2O3 (шахта); - зона предварительного нагрева; - зона загрузки железорудных металлов. | 1 | шт. | 4700 | 4700
2.9. | Набор химических элементов Периодической системы демонстрационный (в ампулах) | Набор должен быть предназначен для изучения внешнего вида и структуры простых веществ в соответствии с Периодической системой элементов Менделеева. В наборе должны быть использованы как оригиналы простых веществ (натуральные объекты), так и вещества, имитирующие их внешние признаки (муляжи). На внутренней стороне крышки коробки должна быть размещена информация о химических элементах: название на русском языке, химический символ, порядковый номер, относительная атомная масса. На внутренней поверхности основания коробки должен быть ложемент с отверстиями для флаконов с веществами, соответствующими химическим элементам Периодической таблицы. Вещества должны быть помещены в прочные полипропиленовые флаконы с крышкой. На крышке каждого флакона должна быть наклейка с химическим символом элемента и цветовой кодировкой, соответствующей цвету клетки ложемента. Всего не менее 105 флаконов. Размер коробки не более 505х390х50 мм. | 1 | шт. | 17590 | 17590
3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
3.1. Наборы и приборы
3.1.1. | Набор лабораторный "Химическая лаборатория" | Набор предназначен для постоянного размещения на лабораторных столах. Набор должен обеспечивать проведение лабораторных опытов, практических работ и решение экспериментальных задач по химии в соответствии с требованиями учебных программ школьного курса химии, а также позволять проводить обучение следующим основным приемам и операциям: перемешивание растворов; работа с лабораторным штативом; нагревание с помощью спиртовки; нагревание с помощью электронагревателя пробирок; монтаж простейших приборов; фильтрование; выпаривание раствора; осуществление капельных реакций. Набор должен содержать: комплект флаконов с крышками, объемом не менее 30 мл для хранения химических веществ в виде растворов, порошков и гранул - не менее 11 шт.; электронагреватель пробирок мощностью 20 Вт, напряжением питания 42 В - 1 шт.; спиртовку лабораторную вместимостью не менее 25 мл. - 1 шт.; комплект термостойких пробирок - не менее 10 шт.; микродозаторы со съемными крышками-капельницами - не менее 11 шт.; планшетку для проведения капельных реакций - 1 шт.; подставку для флаконов и микродозаторов объемом не менее 30 мл. - не менее 2 шт.; подставку для пробирок на 14 гнезд - 1 шт.; ложка для сжигания веществ - 1 шт.; | 15 | шт. | 13920 | 208800
фильтровальная бумага - 1 компл.; промывалка пластиковая не менее 250 мл. - 1 шт.; стакан полипропиленовый не менее 100 мл. - 1 шт.; стакан полипропиленовый не менее 250 мл. - 1 шт.; воронка полипропиленовая на не менее 100 мл. - 1 шт.; этикетки самоклеющиеся с названиями химических веществ - 1 шт; зажим пробирочный металлический - 1 шт.; ложечка-шпатель - 1 шт.; лоток для проведения экспериментов - 1 шт.; таблица химических элементов Д.И.Менделеева и таблица растворимости - 1 шт.; Методические рекомендации - 1 шт. Набор должен быть упакован в пластиковую коробку с крышкой.
3.1.2. | Набор "Микролаборатория с резьбовыми соединениями" | Микролаборатория на резьбовых соединениях должна быть предназначена для проведения лабораторных экспериментов по школьному курсу химии с малыми количествами веществ, что обеспечивает безопасность использования, экономию химических веществ и времени учащихся. Резьбовые соединения должны позволять быстро произвести монтаж учебного прибора с надежными креплениями. Должно быть использовано толстостенное стекло в деталях набора для повышения уровеня безопасности учащихся. Должен быть обеспечен методическими рекомендациями по использованию. Набор должен состоять из: Сосуд для проведения реакций стеклянный с резьбой не менее 100 мм. - 1 шт; Сосуд для проведения реакций с резьбой и боковым отводом стеклянный не менее 100 мм. - 1 шт; Сосуд для проведения реакций с резьбой и боковым отводом с резьбой стеклянный не менее 100 мм. - 1 шт; Тройник стеклянный с резьбой - 1 шт; пробка пластмассовая с резьбой - не менее 2 шт; пробка пластмассовая с резьбой и отверстием диаметром не менее 8 мм. - не менее 6 шт.; прокладка для крышки с отверстием диаметром не менее 8 мм. - не менее 6 шт; трубка газоотводная стеклянная под углом 90 град., диаметром не менее 8 мм. - 1 шт; | 15 | шт. | 13220 | 198300
трубка газотводная стеклянная с наконечником, диаметром не менее 8 мм. - 1 шт; трубка стеклянная под углом 90 град. с оттянутым концом, диаметром не менее 8 мм. - 1 шт; трубка для сбора газов под углом 90 град, трубка кварцевая не менее 150*8 мм. - 1 шт; пипетка стеклянная, диаметром не менее 8 мм. - 1 шт; палочка стеклянная для перемешивания растворов - 1 шт; трубка стеклянная не менее 100 мм., диаметром не менее 8 мм. - 1 шт; термометр -10 +110 град - 1 шт, профиль алюминиевый Г-образный для монтажа приборов не менее 280*90*10 мм. - 1 шт; зажим для профиля диаметром не менее 16 мм. - не менее 4 шт; зажим для профиля диаметром не менее 35 мм. - 1 шт; шприц на не менее 50 мл. - 1 шт; шприц на не менее 10 мл. - 1 шт; капельница стеклянная не менее 120*8 мм. - 1 шт; ерш для мытья посуды - 1 шт; лоток из ударопрочного пластика с ложементами для всех частей набора - 1 шт.
3.1.3. | Комплект для исследования окружающей среды | Должна быть предназначена для проведения практикума и учебно-исследовательских работ по экологии, связанных с первичным исследованием объектов окружающей среды. Состав должен быть следующий: индикаторные трубки для контроля в воздухе оксидов углерода (IV), диоксида азота и оксида серы (IV); тест-система на пары аммиака; тест-системы для контроля загрязненности воды и водных растворов, почвы и сыпучих материалов; тест-система по нитратам; аспиратор ручной; химикаты для приготовления модельных воздушных загрязнений; камера для приготовления модельных воздушных загрязнений; ножницы; пинцет; ложка-шпатель; лупа; мерные калиброванные пробирки; мешки полиэтиленовые; пипетки; предметные стекла; склянка; стакан для приготовления почвенных вытяжек; фильтры; салфетки; штатив для калиброванных пробирок; руководство по эксплуатации; комплект поставки может включать в себя пластиковый чемодан для хранения компонентов. | 1 | шт. | 58000 | 58000
3.1.4. | Комплект электроснабжения | Должен состоять из: | 1 | компл. | 41625 | 41625
Щит электрический школьный - 1 шт.
Провод монтажный, не менее 50 м- 1 шт.
Розетка на 42 В - не менее 15 шт.
Должен осуществлять безопасное электроснабжение рабочего места учителя переменными напряжениями 220 В, 50 Гц, 42 В, 50 Гц и постоянным 5В, а так же рабочих мест учеников переменным напряжением 42 В, 50 Гц и постоянным 5 В.
Оборудован устройством защитного отключения. Имеется возможность подачи электроэнергии на 3 ряда сразу и выборочно по рядам.
Имеется возможность ограничения доступа с помощью замка с ключом.
Должна быть индикация лампой подачи электроэнергии на каждый из 3 рядов.
Масса не более 10 кг.
3.1.5. | Источник постоянного напряжения | Источник должен быть предназначен для плавного регулирования постоянного напряжения с частотой пульсаций 50 Гц в пределах от 0 до 24 В. Источник должен иметь напряжение питания 220 В с изменениями выходного напряжения в пределах от 0 до 24 В (постоянное) при максимальном токе нагрузки до 2 А. Источник должен иметь защиту от короткого замыкания и перегрузки по току на всех выходах. | 1 | шт. | 21864 | 21864
3.1.6. | Весы электронные до 2000 гр. | Должны быть предназначены для использования в общеобразовательных учреждениях на уроках химии в ходе проведения лабораторных и практических работ, где необходимо произвести взвешивание. Комплектность: 1. Весы электронные - 1 шт. 2. Платформа для взвешивания - 1 шт. 3. Адаптер электропитания - 1 шт. 5. Паспорт - 1шт. Весы должны работать от сети 220 В. Основные характеристики: - предел взвешивания наименьший (НмПВ) 0,5г, предел взвешивания наибольший (НПВ) с учетом тары, 2000г; - подсветка экрана; - погрешность измерения- 0,1г; - цифровая индикация; - переключение весовых измерений: g-грамм, oz-унция, lb-фунт, ct-карат;- счетный режим; - компенсация массы тары; - пузырьковый уровень и регулируемая высота ножек прибора для правильной установки весов на горизонтальной поверхности. | 1 | шт. | 14400 | 14400
3.1.7. | Перемешиватель раствора с подогревом | Должен быть предназначен для перемешивания раствора путем вращения магнитом металлической мешалки. Объем перемешивания – не менее 2000 мл. Питания – 220В, подогрев 120 Вт. | 1 | шт. | 15760 | 15760
3.1.8. | Прибор для получения и сбора газов демонстрационный | Должен быть предназначен для получения небольших количеств водорода, углекислого и других газов. Состав: Пробирка не менее 25’ с отводом – 1 шт.; Воронка с длинным отростком – 1 шт.; Пробка с отверстием – 1 шт.; Чашка-насадка с отверстием – не менее 3 шт.; Газоотводная резиновая трубка со стеклянным наконечником – 1 шт. | 1 | шт. | 1580 | 1580
3.1.9. | Аппарат для проведения химических реакций АПХР | Аппарат должен быть предназначен для демонстрации химических реакций с токсичными газами и парами. В конструкции аппарата должна быть предусмотрена замкнутая на поглотитель система. Аппарат должен состоять из двугорлой колбы-реактора не менее 500 мл.; делительной воронки с газоотводной трубкой, регулирующей перепад давления; сосудов для жидких поглотителей (не менее 4 шт.); сосуда для твердых поглотителей; колпачков (не менее 4 шт.). Детали аппарата должны сочленяться при помощи шлифованных поверхностей. | 1 | шт. | 10160 | 10160
3.1.10. | Аппарат Киппа для получения газов (демонстрационный) | Должен быть предназначен для получения таких газов как водород, сероводород, диоксид серы, углекислый газ, азот и кислород в лабораторных условиях. Аппарат должен состоять из сосуда, между верхней и нижней частью которого имеется перетяжка, шарообразной воронки и тубуса для газоотводной трубки с краном. Воронка должна быть вставлена в сосуд на шлифе. Оъбем не менее 500 мл. | 1 | шт. | 6640 | 6640
3.1.11. | Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный | Должен быть предназначен для получения галогенопроизводных предельных углеводородов и сложных эфиров. Конструкция прибора должна обеспечивать замкнутую на поглотитель систему. Прибор должен включать в себя: колбу-реактор - 1 шт.; холодильник - 1 шт.; колпачок - 1 шт. | 1 | шт. | 3640 | 3640
3.1.12. | Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде ПРВ | Должен быть предназначен для получения растворимых веществ в твердом виде. Прибор должен включать в себя: колба объемом не менее 500 мл. - 1 шт.; сосуд для жидких веществ - не менее 2 шт.; воронка делительная - 1 шт.; воронка капельная - не менее 2 шт.; колпачок - не менее 3 шт.; колонка реакционная - 1 шт.; сосуд для твердых веществ - 1 шт. Должен быть изготовлен из стекла группы ТС и ХС3. | 1 | шт. | 10160 | 10160
3.1.13. | Прибор для опытов с электрическим током ПХЭ | Должен быть демонстрационным прибором предназначенным для проведения учителем опытов, таких, как: изучение электропроводности и электролиз различных веществ, их растворов и расплавов. Комплектность: пластмассовый сосуд – 1 шт., крышка с тремя клеммами, двумя зажимами и индикатором – 1 шт., электроды из графита – не менее 2 шт., электроды из нержавеющей стали – не менее 2 шт., контактор – 1 шт., пробка резиновая с держателем – 1 шт., пробирки ПХ-14 – не менее 2 шт. | 1 | шт. | 1830 | 1830
3.1.14. | Прибор для окисления спирта над медным катализатором | Прибор должен быть предназначен для демонстрации на уроках химии реакции окисления спиртов кислородом воздуха с помощью медного катализатора. Комплектность: сосуд-реактор – не менее 1 шт., форсунка с трубкой – не менее 1 шт., резиновая пробка с воздушной трубкой и медной спиралью – не менее 1 шт., нагнетатель воздуха с трубкой – не менее 1 шт. | 1 | шт. | 1230 | 1230
3.1.15. | Аппарат Гоффмана | Прибор должен быть предназначен для опытов с разложением воды на водород и кислород под действием постоянного электрического тока на уроках химии в общеобразовательных учреждениях. В результате разложения в одном сосуде должен быть собран водород, в другом кислород. В состав должны входить: Стеклянный сосуд, высотой не менее 50 см. – не менее 2 шт.; стеклянный тройник – 1 шт.; содинительная трубка – не менее 3 шт.; воронка стеклянная конусная – 1 шт.; пластина (высотой не менее 50 см.) с крепежными элементами – 1 шт.; основание-подставка – 1 шт. Размер прибора в сборе не менее 60х30х20 см. | 1 | шт. | 5040 | 5040
3.1.16. | Термометр электронный | Должен быть предназначен для демонстрации современных средств измерения температуры, а также для измерения температуры различных сред (газы и жидкости) при проведении лабораторных и практических работ. Термометр должен состоять из корпуса с 4-х разрядным цифровым индикатором, соединительного кабеля, металлического измерительного щупа длиной не менее 80 мм, питание прибора батарейка - крона. Диапазон измерения температуры в пределах от -50°С до +750°С. Дискретность индикации температуры 0,1°С. Термометр должен быть упакован в картонную коробку, обеспечивающую защиту от повреждения во время транспортировки и хранения. | 1 | шт. | 5660 | 5660
3.2. Цифровая лаборатория
3.2.1. | Цифровая лаборатория по Химии для учителя | Цифровая лаборатория по химии для учителя, в состав которой входит: набор цифровых датчиков, вспомогательное оборудование и методические материалы, предназначена для экспериментальных заданий при изучении курса школьной химии. Комплектация следующая: Мультидатчик - 2 шт. Флэш-накопитель с записанными версиями программного обеспечения сбора и обработки данных для Windows и OSx, а также электронной версией методического пособия - 1 шт. Методическое пособие - 1 шт. Антивандальный металлический кейс с ложементами для хранения цифровой лаборатории - 1 шт. Мультидатчики (технические характеристики) разрядность встроенной АЦП - 12 бит частота оцифровки сигнала - 100 кГц интерфейс подключения USB 2.0 - наличие объем встроенной памяти, в которую записаны параметры датчика (название, калибровочные характеристики, серийный номер и внутренние настройки) - 2 кбайт Проведение экспериментов как на планшетном регистраторе данных, так и на компьютере (нетбуке) - наличие Металлический антивандальный корпус датчика – наличие Мультидатчик тип 7: Состав: Датчик pH - наличие Диапазон измерения в пределах от 0 до 14 ед. Ph Дискретность измерения - 0,04 ед. Ph Выносной зонд - наличие Датчик электропроводимости - наличие Диапазон измерения 1 20...200 мкСм Датчик температуры - наличие Диапазон измерения в пределах от -40 до +165 ºС Дискретность измерения - 0,1 ºС Выносной зонд - наличие Датчик нитрат ионов - наличие Диапазон измерения в пределах от 0,01 до 1000 мМоль Дискретность измерения - 0,5 мМоль Выносной зонд - наличие Датчик ионов хлора - наличие Диапазон измерения в пределах от 0,01 до 1000 мМоль Дискретность измерения - 0,5 мМоль Выносной зонд - наличие Габаритные размеры мультидатчика: Длина 82 мм Ширина 53 мм Высота 25 мм Мультидатчик аналитический фотометр Состав: Датчик оптической плотности (колориметр) 1 шт. Наличие кюветоприемника для кювет с толщиной поглощающего слоя 10 мм Характеристики датчика: Диапазон измерения коэффициента пропускания светового потока по шкале R в кювете с толщиной поглощающего светового слоя 10 мм от 40 до 17000 R Диапазон цветности по хром-кобальтовой шкале в кювете с толщиной поглощающего светового слоя 10 мм от 0 до 200 град Толщина поглощающего светового слоя согласно ГОСТ 10 мм Диапазон измерения оптической плотности от 0 до 1,5 D Источник излучения согласно ГОСТ 370 нм Фильтр от засветки постороннего света (прибор работает при дневном свете без необходимости защиты кюветы от попадания постороннего света) - наличие Характеристики кюветоприемника: Герметичный, химически стойкий кюветоприемник - наличие Соответствие габаритов кюветоприемника кювете - наличие Диэлектрическая прочность материала кюветоприемника 23 кВ/мм Способность работать с кюветами с толщиной поглощающего светового слоя в 10 мм - наличие Толщина кюветоприемника 13 мм Характеристики кюветы: Материал - оптическое стекло - наличие Ширина кюветы из оптического стекла 13 мм Высота кюветы из оптического стекла 45 мм Количество кювет в комплекте 1 шт. Датчик мутности (турбидиметр) 1 шт. Характеристики датчика: Диапазон измерения мутности по шкале R в кювете с толщиной поглощающего светового слоя 50 мм от 40 до 15000 R Диапазон измерения мутности по формазиновой шкале в кювете с толщиной поглощающего светового слоя 50 мм от 0 до 50 EMФ/дм3 Толщина поглощающего светового слоя согласно ГОСТ 50 мм Диапазон измерения оптической плотности от 0 до 1,5 D Источник излучения согласно ГОСТ 525 нм Фильтр от засветки постороннего света (прибор работает при дневном свете без необходимости защиты кюветы от попадания постороннего света) - наличие Характеристики кюветоприемника: Герметичный, химически стойкий кюветоприемник - наличие Соответствие габаритов кюветоприемника кювете - наличие Диэлектрическая прочность материала кюветоприемника кВ/мм Способность работать с кюветами с толщиной поглощающего светового слоя в 50 мм - наличие Толщина кюветоприемника 13 мм Характеристики кюветы: Материал - оптическое стекло - наличие Толщина поглощающего светового слоя 50 мм Ширина кюветы из оптического стекла 13 мм Высота кюветы из оптического стекла 45 мм Количество кювет в комплекте 1 шт. Корпус: наличие Металлический антивандальный корпус - наличие Маркировка на корпусе датчика стойкая к механическому истиранию и химическому воздействию - наличие Габаритные размеры корпуса: Длина 115 мм Ширина 75 мм Высота 35 мм Программное обеспечение (технические характеристики): Наличие ПО для ОС Windows 10 в Microsoft Store Наличие ПО для ОС Windows 7 и выше на сайте производителя Наличие ПО для ОС Apple OSx в Apple AppStore Наличие ПО для ОС Android 5.0 и выше в Google Play Переключение диапазонов датчика через интерфейс программы - наличие Построение графиков и отображение показаний в режиме реального времени - наличие Возможность изменять масштаб по двум осям независимо друг от друга - наличие Автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков - наличие Возможность ручного выбора единиц измерения подключенных датчиков - наличие Выборочное отключение неиспользуемых в эксперименте датчиков в мультидатчике - наличие Просмотр данных на графике за весь период измерений - наличие Отображение значений измерения в табличной форме - наличие Выгрузка таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*.xls). - наличие Возможность для преподавателя самостоятельно разрабатывать и проводить дополнительные эксперименты - наличие Количество одновременно опрашиваемых датчиков - 12 шт. Кабинет обработки данных (КОД) для хранения и последующей обработки полученных данных на сервере в сети интернет - наличие КОД обеспечивает возможность работы не только в школе, но и с домашних устройств пользователя, подключенных к сети интернет - наличие КОД обеспечивает отображение всех синхронизированных опытов, возможность детального просмотра данных, построение графика и просмотра таблицы измерений. КОД содержит функционал возможности выбора строк таблицы данных и добавления комментариев к ним. КОД предоставляет функционал заметок для каждого опыта при детальном просмотре. Предоставляет функционал вывода на печать данных опыта, комментариев к нему, а так же вывод на печать заметок по опыту - наличие | 1 | компл. | 138560 | 138560
3.2.2. | Цифровая лаборатория по Химии для ученика | Цифровая лаборатория по химии для ученика, в состав которой должны входить: цифровые датчики, вспомогательное оборудование и методические материалы, предназначена для экспериментальных заданий при изучении курса школьной химии. Комплектация должна быть следующей: Мультидатчик - не менее 1 шт. Флэш-накопитель с записанными версиями программного обеспечения сбора и обработки данных для Windows и OSx, а также электронной версией методического пособия - как минимум 1 шт. Методическое пособие - как минимум 1 шт. Кейс антивандальный металлический с ложементами для хранения цифровой лаборатории - как минимум 1 шт. Мультидатчик (технические характеристики) разрядность встроенной АЦП - не менее 12 бит частота оцифровки сигнала - не менее 100 кГц интерфейс подключения USB 2.0 - требуется Проведение экспериментов как на планшетном регистраторе данных, так и на компьютере (нетбуке) - требуется Возможность подключения внешних щупов - требуется Датчик pH - требуется Диапазон измерения в пределах не хуже от 0 до 14 ед. Ph Дискретность измерения – не более 0,04 ед. Ph Выносной зонд - требуется Датчик электропроводимости - требуется Диапазон измерения не хуже чем от 20...200 мкСм Датчик температуры - требуется Диапазон измерения в пределах не хуже чем от -40 до +165 ºС Дискретность измерения – не более 0,1 ºС Выносной зонд - требуется Металлический антивандальный корпус датчика – требуется Габаритные размеры мультидатчика: Длина не более 82 мм Ширина не более 53 мм Высота не более 25 мм Программное обеспечение (технические характеристики) Наличие ПО для ОС Windows 10 в Microsoft Store Наличие ПО для ОС Windows 7 и выше на сайте производителя Наличие ПО для ОС Apple OSx в Apple AppStore Наличие ПО для ОС Android 5.0 и выше в Google Play Переключение диапазонов датчика через интерфейс программы - требуется Построение графиков и отображение показаний в режиме реального времени - требуется Возможность изменять масштаб и свойства графика - требуется Автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков - требуется Просмотр данных на графике за весь период измерений - требуется Отображение значений измерения в табличной форме - требуется Выгрузка таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*.xls). - требуется Возможность для преподавателя самостоятельно разрабатывать и проводить дополнительные эксперименты - требуется Количество одновременно опрашиваемых датчиков - не менее 12 шт. Кабинет обработки данных (КОД) для хранения и последующей обработки полученных данных на сервере в сети интернет - требуется КОД обеспечивает возможность работы не только в школе, но и с домашних устройств пользователя, подключенных к сети интернет - требуется | 15 | компл. | 50400 | 756000
3.3. Посуда и принадлежности для лабораторных работ
3.3.1. | Столик подъемный 150х150 (мм) | Должен быть предназначен для размещения и подъема различного лабораторного оборудования и приборов с целью улучшения видимости демонстрируемых объектов. Рабочая поверхность столика должна составлять 15х15 см. | 15 | шт. | 3840 | 57600
3.3.2. | Весы для сыпучих материалов до 200 гр. с гирями | Должны быть предназначены для взвешивания твердых (сыпучих) веществ. Комплект деталей весов должен содержать: коромысло с 2-мя крючками; чашки – не менее 2 шт.; дужки для закрепления чашек на коромысле – не менее 2 шт.; совок. Максимальная навеска до 200 г. Минимальная навеска до 5 г. | 15 | шт. | 2780 | 41700
3.3.3. | Весы учебные электронные до 200 г. | Весы должны быть предназначены для статического измерения массы груза. Основные технические характеристики: Предел взвешивания наименьший, не более 0,5 гр.; предел взвешивания наибольший, не менее 200 гр.; наибольшая нагрузка на чашку весов, не более 300 гр.; погрешность измерения, не более 0,1 гр. | 15 | шт. | 2540 | 38100
3.3.4. | Штатив лабораторный химический ШЛХ | В комплект штатива должны входить: Основание - 1 шт.; Стойка - 1 шт.; Муфты крестообразные с винтами - не менее 3 шт.; Полукольцо стальное - 1 шт.; Лапка-держатель подпружиненная - не менее 2 шт. | 15 | шт. | 1520 | 22800
3.3.5. | Штатив лабораторный большой ШЛБ | Должен быть предназначен для монтажа демонстрационных приборов и установок. Штатив должен быть разборный и состоять из основания, стержня, муфты (не менее 2 шт.), лапки и кольца (не менее 2 шт.). | 1 | шт. | 2690 | 2690
3.3.6. | Держатель бюреток | Должен быть изготовлен из окрашенного пластмассового сплава и иметь зажим для крепления на стержне штатива с зажимным винтом. Должен иметь не менее 4 стойек, установленных попарно перпендикулярно плоскости корпуса, покрытые колпачками из нескользящего материала, высотой не менее 12 мм каждый, выполненных в форме двух усеченных конусов, расположенных вершинами навстречу друг другу. Каждой из стоек должна соответствовать парная стойка, расположенная на подвижном подпружиненном рычаге таким образом, чтобы в нормальном положении зазор между ними отсутствовал. Каждые две пары стоек должны обеспечивать зажим и установку бюретки параллельно стержню штатива. | 1 | шт. | 1340 | 1340
3.3.7. | Бюретка 100 мл. | Должна быть изготовлена из стекла. Должна быть градуирована. Должна быть предназначена для титрования и точного дозирования небольших объемов жидкости. Объем не менее 100 мл., должна быть снабжена одноходовым краном. | 1 | шт. | 1690 | 1690
3.3.8. | Набор банок для реактивов с крышкой (закруч.) 250 мл. | Набор должен содержать не менее 10 банок. Банки должны быть предназначены для хранения реактивов. Каждая банка должна быть снабжена закручивающейся крышкой. Объем банок не менее 250 мл. | 1 | компл. | 2700 | 2700
3.3.9. | Прибор для получения и сбора газов лабораторный | Должен быть предназначен для получения небольших количеств водорода, углекислого и других газов. Состав: Пробирка с отводом – 1 шт.; Воронка с длинным отростком – 1 шт.; Пробка с отверстием – 1 шт.; Чашка-насадка с отверстием – не менее 3 шт.; Газоотводная резиновая трубка со стеклянным наконечником – 1 шт.; Трубка с краном – 1 шт. | 15 | шт. | 620 | 9300
3.3.10. | Спиртовка демонстрационная | Спиртовка должна быть стеклянная для проведения демонстрационных экспериментов. Должна быть снабжена фарфоровым держателем колпачка и фитилем. Объем должен быть не менее 100 мл. | 1 | шт. | 400 | 400
3.3.11. | Спиртовка лабораторная | Спиртовка должна быть стеклянная для проведения лабораторных экспериментов. Должна быть снабжена фарфоровым держателем колпачка и фитилем. Объем должен быть не менее 50 мл. | 15 | шт. | 240 | 3600
3.3.12. | Термометр лабораторный (от 0 до +100) | Должен быть предназначен для измерения температуры при проведении лабораторных работ. Пределы измерения температуры от 0 до +100 градусов Цельсия. Должен быть обеспечен защитным футляром для хранения. | 15 | шт. | 240 | 3600
3.3.13. | Ложка для сжигания вещества | Должна быть выполнена из металла. | 15 | шт. | 105 | 1575
3.3.14. | Чашка Петри 60 мл. | Должна быть предназначена для работы с агаризованными средами. Должна быть изготовлена из прозрачного пластика высокого качества. Объем должен быть не менее 60 мл. | 15 | шт. | 90 | 1350
3.3.15. | Зажим винтовой | Должен быть предназначен для монтажа приборов и установок для перекрывания тока газа в резиновых трубках. Должен быть изготовлен из металла. | 15 | шт. | 230 | 3450
3.3.16. | Зажим пробирочный (металлический) | Должен быть предназначен для фиксации пробирок при нагревании в них веществ. | 15 | шт. | 210 | 3150
3.3.17. | Зажим пружинный | Должен быть изготовлен из металла. | 15 | шт. | 110 | 1650
3.3.18. | Сетка асбестовая | Должна быть выполнена из металлической сетки (не менее 12*12 см.), в центре сетки должен быть слой асбеста округлой формы. | 15 | шт. | 260 | 3900
3.3.19. | Щипцы тигельные | Щипцы должны быть изготовлены из металла. | 15 | шт. | 510 | 7650
3.3.20. | Пест №3 | Должна быть изготовлена из фарфора или фаянса. | 1 | шт. | 654 | 654
3.3.21. | Ступка №3 | Должна быть изготовлена из фарфора или фаянса. | 1 | шт. | 734 | 734
3.3.22. | Чаша выпаривательная №2 | Должна быть изготовлена из фарфора или фаянса. | 1 | шт. | 204 | 204
3.3.23. | Чаша выпаривательная №3 | Должна быть изготовлена из фарфора или фаянса. | 1 | шт. | 377 | 377
3.3.24. | Колба коническая 100 мл. | Должна быть предназначена для различных аналитических работ, в качестве приемников при перегонке, для титрования, перекристаллизации органических веществ из легколетучих растворителей, хранения растворов и т.д. Должна быть изготовлена из стекла. Объем не менее 100 мл. | 1 | шт. | 270 | 270
3.3.25. | Колба коническая 250 мл. | Должна быть предназначена для различных аналитических работ, в качестве приемников при перегонке, для титрования, перекристаллизации органических веществ из легколетучих растворителей, хранения растворов и т.д. Должна быть изготовлена из стекла. Объем не менее 250 мл. | 1 | шт. | 370 | 370
3.3.26. | Колба круглодонная 100 мл. | Должна быть предназначена для нагревания растворов в различных химических процессах, связанных с перегонкой веществ, в качестве приемников и т.д. Должна быть изготовлена из стекла. Объем не менее 100 мл. | 1 | шт. | 270 | 270
3.3.27. | Колба круглодонная 250 мл. | Должна быть предназначена для нагревания растворов в различных химических процессах, связанных с перегонкой веществ, в качестве приемников и т.д. Должна быть изготовлена из стекла. Объем не менее 250 мл. | 1 | шт. | 400 | 400
3.3.28. | Колба плоскодонная 100 мл. | Должна быть предназначена в качестве приемника при перегонке, для различных органических синтезов и аналитических работ. Должна быть изготовлена из стекла. Объем не менее 100 мл. | 1 | шт. | 270 | 270
3.3.29. | Колба плоскодонная 250 мл. | Должна быть предназначена в качестве приемника при перегонке, для различных органических синтезов и аналитических работ. Должна быть изготовлена из стекла. Объем не менее 250 мл. | 1 | шт. | 400 | 400
3.3.30. | Стакан высокий 250 мл. | Должен быть предназначен для проведения различных аналитических работ, приготовления растворов, подогревания жидкостей, ориентировочного отмеривания жидкостей и т.д. Стакан со шкалой, означающей ориентировочную вместимость. Должен быть изготовлен из стекла. Объем не менее 250 мл. | 1 | шт. | 190 | 190
3.3.31. | Стакан высокий 400 мл. | Должен быть предназначен для проведения различных аналитических работ, приготовления растворов, подогревания жидкостей, ориентировочного отмеривания жидкостей и т.д. Стакан со шкалой, означающей ориентировочную вместимость. Должен быть изготовлен из стекла. Объем не менее 400 мл. | 1 | шт. | 250 | 250
3.3.32. | Стакан высокий 100 мл. | Должен быть предназначен для проведения различных аналитических работ, приготовления растворов, подогревания жидкостей, ориентировочного отмеривания жидкостей и т.д. Стакан со шкалой, означающей ориентировочную вместимость. Должен быть изготовлен из стекла. Объем не менее 100 мл. | 5 | шт. | 145 | 725
3.3.33. | Стакан высокий 50 мл. | Должен быть предназначен для проведения различных аналитических работ, приготовления растворов, подогревания жидкостей, ориентировочного отмеривания жидкостей и т.д. Стакан со шкалой, означающей ориентировочную вместимость. Должен быть изготовлен из стекла. Объем не менее 50 мл. | 5 | шт. | 135 | 675
3.3.34. | Цилиндр измерительный с носиком 250 мл. | Должен быть предназначен для отмеривания определенного объема жидкости. На боковой поверхности цилиндра должна быть нанесена шкала, соответствующая его вместимости. Объем не менее 250 мл. | 1 | шт. | 720 | 720
3.3.35. | Цилиндр измерительный с носиком 100 мл. | Должен быть предназначен для отмеривания определенного объема жидкости. На боковой поверхности цилиндра должна быть нанесена шкала, соответствующая его вместимости. Объем не менее 100 мл. | 5 | шт. | 330 | 1650
3.3.36. | Воронка делительная конусная 125 мл. | Должна быть предназначена для разделения двух несмешивающихся жидкостей. На изделие должна быть нанесена шкала белого цвета, указывающая ориентировочную вместимость. Должна быть изготовлена из стекла. Объем не менее 125 мл. | 1 | шт. | 1010 | 1010
3.3.37. | Комплект этикеток для химической посуды | Должен быть изготовлен на самоклеющейся бумаге. | 1 | шт. | 197 | 197
4. Химические реактивы
4.1. | Набор № 1 С Кислоты | Должен содержать набор химреактивов для проведения экспериментов. | 1 | шт. | 549 | 549
4.2. | Набор № 3 ВС Щелочи | Должен содержать набор химреактивов для проведения экспериментов. | 1 | шт. | 914 | 914
4.3. | Набор №5 C Органические вещества | Должен содержать набор химреактивов для проведения экспериментов. | 1 | шт. | 5070 | 5070
4.4. | Набор № 6 С Органические вещества | Должен содержать набор химреактивов для проведения экспериментов. | 1 | шт. | 1613 | 1613
4.5. | Набор № 7 С Минеральные удобрения | Должен содержать набор химреактивов для проведения экспериментов. | 1 | шт. | 1835 | 1835
4.6. | Набор № 8 С Иониты | Должен содержать набор химреактивов для проведения экспериментов. | 1 | шт. | 366 | 366
4.7. | Набор № 9 ВС Образцы неорганических веществ | Должен содержать набор химреактивов для проведения экспериментов. | 1 | шт. | 1691 | 1691
4.8. | Набор №11 С Соли для демонстрационных опытов | Должен содержать набор химреактивов для проведения экспериментов. | 1 | шт. | 1609 | 1609
4.9. | Набор №12 ВС Неорганические вещества для демонстрации опытов | Должен содержать набор химреактивов для проведения экспериментов. | 1 | шт. | 1645 | 1645
4.10. | Набор №13 ВС Галогениды | Должен содержать набор химреактивов для проведения экспериментов. | 1 | шт. | 1481 | 1481
4.11. | Набор №14 ВС Сульфаты, сульфиты, сульфиды | Должен содержать набор химреактивов для проведения экспериментов. | 1 | шт. | 2418 | 2418
4.12. | Набор №15 ВС Галогены | Должен содержать набор химреактивов для проведения экспериментов. | 1 | шт. | 2633 | 2633
4.13. | Набор №16 ВС Металлы, оксиды | Должен содержать набор химреактивов для проведения экспериментов. | 1 | шт. | 3608 | 3608
4.14. | Набор №17 BС Нитраты (большой с серебром) | Должен содержать набор химреактивов для проведения экспериментов. | 1 | шт. | 9750 | 9750
4.15. | Набор №18 С Соединения хрома | Должен содержать набор химреактивов для проведения экспериментов. | 1 | шт. | 1626 | 1626
4.16. | Набор №19 ВС Соединения марганца | Должен содержать набор химреактивов для проведения экспериментов. | 1 | шт. | 1535 | 1535
4.17. | Набор №20 ВС Кислоты | Должен содержать набор химреактивов для проведения экспериментов. | 1 | шт. | 2341 | 2341
4.18. | Набор №21 ВС Неорганические вещества | Должен содержать набор химреактивов для проведения экспериментов. | 1 | шт. | 2360 | 2360
4.19. | Набор №22 ВС Индикаторы | Должен содержать набор химреактивов для проведения экспериментов. | 1 | шт. | 1480 | 1480
5. Печатные пособия
5.1. | Раздаточные таблицы по Химии для подготовки к ЕГЭ Часть 1 | Должны быть предназначены для использования в качестве раздаточного материала.Формат не менее А4, полноцветная печать (4+4), двухсторонняя ламинация, плотность бумаги не менее 150 гр./м2. Должны содержать иллюстративный и описательный материал по следующим темам: Оксиды (Классификация;Физические свойства;Получение;Химические свойства); Соли (Средние;Кислые (Н);Основные (ОН);Двойные;Комплексные;Физические свойства;Получение;Химические свойства;Гидролиз); Основания (Классификация;Получение;Химические свойства;Амфотерные гидроксиды); Электролитическая диссоциация (Водородный показатель;Механизм электролитической диссоциации;Гидроксиды;Соли); Таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде. | 30 | шт. | 55 | 1650
5.2. | Раздаточные таблицы по Химии для подготовки к ЕГЭ Часть 2 | Должны быть предназначены для использования в качестве раздаточного материала.Формат не менее А4, полноцветная печать (4+4), двухсторонняя ламинация, плотность бумаги не менее 150 гр./м2. Должны содержать иллюстративный и описательный материал по следующим темам: Строение атома; Изотопы; Ядерные реакции; Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева; Химическая связь; Ионная связь; Металлическая связь; Классификация химических реакций. | 30 | шт. | 55 | 1650
5.3. | Раздаточные таблицы по Химии для подготовки к ЕГЭ Часть 3 | Должны быть предназначены для использования в качестве раздаточного материала.Формат не менее А4, полноцветная печать (4+4), двухсторонняя ламинация, плотность бумаги не менее 150 гр./м2. Должны содержать иллюстративный и описательный материал по следующим темам: Органическая химия; Химические связи в органических веществах; Виды и способы образования ковалентной связи; Способы рвзрыва ковалентной связи; Некоторые характеристики ковалентной связи; Типы химических реакций; Основные положения теории химического строения А.М.Бутлерова; Виды изомерии; Пространственная изомерия; Структурная изомерия; Основные классы органических веществ. Номенклатура. | 30 | шт. | 55 | 1650
5.4. | Раздаточные таблицы по Химии для подготовки к ЕГЭ Часть 4 | Должны быть предназначены для использования в качестве раздаточного материала.Формат не менее А4, полноцветная печать (4+4), двухсторонняя ламинация, плотность бумаги не менее 150 гр./м2. Должны содержать иллюстративный и описательный материал по следующим темам: Химическая кинетика и термодинамика; Энергетика химических реакций. | 30 | шт. | 55 | 1650
5.5. | Раздаточные таблицы по Химии для подготовки к ЕГЭ Часть 5 | Должны быть предназначены для использования в качестве раздаточного материала.Формат не менее А4, полноцветная печать (4+4), двухсторонняя ламинация, плотность бумаги не менее 150 гр./м2. Должны содержать иллюстративный и описательный материал по следующим темам: Основные понятия стехиометрии; Законы стехиометрии; Отношение масс кислорода и азота в оксидах азота; Закон Авогадро; Закон простых обьемных отношений. | 30 | шт. | 55 | 1650
5.6. | Комплект таблиц "Номенклатура" (6 таблиц) | Должен состоять не менее чем из 6 листов. Таблицы должны быть отпечатаны на плотном полиграфическом картоне не менее 250 гр./м2, форматом не менее 68x98 см. Печать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 4+0 (полноцвет). Содержание комплекта: Бинарные соединения; Номенклатура солей; Номенклатура органических соединений; Предельные углеводороды; Непредельные углеводороды; Функциональные производные углеводородов. | 1 | компл. | 1670 | 1670
5.7. | Комплект таблиц "Белки и нуклеиновые кислоты" (8 таблиц) | Должен состоять не менее чем из 8 листов. Таблицы должны быть отпечатаны на плотном полиграфическом картоне не менее 250 гр./м2, форматом не менее 68x98 см. Печать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность +0 (полноцвет). Содержание комплекта: Первичная структура белка; Вторичная структура белка; Третичная структура белка; Четвертичная структура белка; Денатурация белков; Гетероциклы с атомом азота; Принцип комплиментарности; Нуклеиновые кислоты. | 1 | компл. | 2227 | 2227
5.8. | Комплект таблиц "Строение вещества" (10 таблиц) | Должен состоять не менее чем из 10 листов. Таблицы должны быть отпечатаны на плотном полиграфическом картоне не менее 250 гр./м2, форматом не менее 68x98 см. Печать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 4+0 (полноцвет). Содержание комплекта: Строение атома; Электронная орбиталь; Модели атомов некоторых элементов; Кристаллы; Химическая связь; Валентность; Степень окисления; Изометрия; Гомология. | 1 | компл. | 2784 | 2784
5.9. | Комплект таблиц "Химические реакции" (8 таблиц) | Должен состоять не менее чем из 8 листов. Таблицы должны быть отпечатаны на плотном полиграфическом картоне не менее 250 гр./м2, форматом не менее 68x98 см. Печать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 4+0 (полноцвет). Содержание комплекта: Физические явления и химические реакции; Закон сохранения массы вещества; Классификация химических реакций; Тепловой эффект химической реакции; Окислительно-восстановительные реакции; Электролиз; Генетическая связь классов неорганических веществ; Генетическая связь классов органических веществ. | 1 | компл. | 2227 | 2227
5.10. | Комплект таблиц "Химия 8-9 класс" (20 таблиц) | Должен состоять не менее чем из 20 листов. Таблицы должны быть отпечатаны на плотном полиграфическом картоне не менее 250 гр./м2, форматом не менее 68x98 см. Печать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 4+0 (полноцвет). Содержание комплекта: Валентность; Строение атома, Изотопы; Электронные конфигурации атомов; Образование ковалентной и ионной химических связей; Типы кристаллических решеток; Окислительно-восстановительные реакции; Реакции обмена в водных растворах; Важнейшие кислоты и их соли; Классификация оксидов; Классификация солей; Генетическая связь важнейших классов неорганических веществ; Кислотность среды; Электролитическая диссоциация; Скорость химических реакций; Химическое равновесие; Классификация органических соединений; Изометрия; Гомология; Нефть-источник углеводородов; Белки. | 1 | компл. | 7176 | 7176
5.11. | Комплект таблиц "Химия 10-11 класс" (20 таблиц) | Должен состоять не менее чем из 20 листов. Таблицы должны быть отпечатаны на плотном полиграфическом картоне не менее 250 гр./м2, форматом не менее 68x98 см. Печать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 4+0 (полноцвет). Содержание комплекта: Форма электромагнитных облаков и последовательность заполнения подъуровней электронами; Расположение электронов по орбиталям в атомах первых двадцати элементов; Вода - необычное вещество; Кривые растворимости некоторых солей в воде; Классификация и свойства оксидов; Окраска пламени; Аллотропия углерода; Электрохимические производства; Производство серной кислоты; Производство аммиака; Гибридизация атомных орбиталей; Химическая связь в органических соединениях; Взаимное влияние атомов и групп в молекуле; Пространственная изомерия; Применение алкенов; Бензол; Генетическая связь различных классов углеводородов; Жиры; Моносахариды; Полисахариды. | 1 | компл. | 7176 | 7176
5.12. | Комплект портретов ученых-химиков | Должны быть выполнены на картоне. Должны состоять из не менее чем 8 шт. Формат не менее А3, цветные (4+0). Состав: 1. Бекетов Николай Николаевич. 2. Бутлеров Александр Михайлович. 3.Зелинский Николай Дмитриевич. 4.Зинин Николай Николаевич. 5.Лавуазье Антуан Лоран. 6.Ломоносов Михаил Васильевич. 7. Менделеев Дмитрий Иванович. 8. ле Шателье Анри Луи. | 1 | компл. | 1071 | 1071
ИТОГО: | [5 empty] | 2050210